Критерії

відповідності закладів охорони здоров’я щодо проведення якісних профілактичних медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці

(розроблено на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року № 846/14113, на виконання пункту 22).

**Медичний центр Товариство з обмеженою відповідальністю**

**«ЛАЯН ВІННЕР»**

(знаходиться за адресою: 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, буд. 16-а (юридична адреса),

м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 3-Б, (фактична адреса). Акредитаційний сертифікат дійсний на період з 28.01.2020 року до 27.01.2023 року.

 Контактні дані: телефон 0800505777, E-mail: lionwinnerinfo@gmail.com)

|  |
| --- |
| 1. **Відомості****суб'єкта господарювання про наявність нормативно-правових документів (2.1.)**
 |
| № п/п | Назва документа | Номер та Серія | Дата видачі | Спеціальності (згідно п.4 додатків 4 та 5) |
| 1 | Ліцензія на медичну практику  | АЕ № 459096 | 13.11.2020 | Для здійснення медичної практики за лікарськими спеціальностями:терапія, хірургія, офтальмологія, отоларингологія, неврологія, дерматовенерологія, професійна патологія, психіатрія, наркологія, акушерство і гінекологія,урологія, функціональна діагностика, рентгенологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, бактеріологія, |
|  | Номер та Серія | Категорія | Кінцевий термін дії |
| 2 | Акредитаційний сертифікат  | МЗ № 014759 | 04.02.2020вища | 27.01.2023 |
|  | Номер та Серія | Дата видачі | Кінцевий термін дії |
| 3 | Свідоцтво про атестацію клініко-діагностичної лабораторії | ПТ-285/20 | 28.07.2020 | 27.07.2022 |
| 4 | Свідоцтво про атестацію бактеріологічної лабораторії | ПТ-286/26 | 28.07.2020 | 27.07.2022 |
| 5 | Сертифікат на систему менеджменту якості (міжнародний стандарт ДСТУ ISO 9001:2015) (ISO 9001:2015, IDT) | OДС-349/QS | 25.07.2019 | 25.07.2022 |
| **2**. **Відомості****суб'єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, необхідної для проверення інструментальних, функціональних та лабораторних досліджень. (п. 2.6.)** |
| № п/п | Назва медичного приладу | Наявний (+) або відсутній (-) в ЗОЗ\* | Назва (модель), рік випуску | Реквізити документа про метрологічну/рентгенологічну повірку (санітарний паспорт), термін дії. |
| 1 | Флюорографічний апарат | Наявний (+) | Апарат рентгенівський діагностичний «ІНДІАРС-П»2001 р. | Санітарний паспорт № 423-2017 від 05.12.2017 до 05.12.2022 |
| 2 | Аудіометр | Наявний (+) | Аудіометр AuditusAI 0009-0216 2018 р. | Свідоцтво № 0870 від 20.12.2020«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» |
| 3 | ЕКГ | Наявний (+) | Електрокардіограф ЮКАРД 200 2018 р. | Свідоцтво № 0872 від 20.12.2020«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ |
| 4 | УЗД-апарат | Наявний (+) | Medelkom UltraSoundScanner SLE-901 | Свідоцтво № 801752309 від 11.09.2021 |
| 5 | Щільова лампа | Наявний (+) | БіомедYZ02 | Свідоцтво № 0782 від 28.03.2021«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» |
| 6 | Кольпоскоп | Наявний (+) | Кольпоскоп С-160 | Свідоцтво № 325040/05 від 19.08.2021 |
| 7 | Сухожарова шафа | Наявний (+) | Сухожарова шафаШС-80 № 40734 2017 р.Сухожарова шафа-МИЗ-МА | Свідоцтво Серія А № 006415 від 20.02.2018«ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ» |
| 8 | Термостат сухоповітряний | Наявний (+) | ТермостатСухоповітряний ТС-80М2 2018 р. - 2шт.Сухоповітряний ШС-802016 р. – 4 шт. | Свідоцтво Серія А № 007420 від 20.02.2021«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» |
| 9 | Мікроскоп | Наявний (+) | Мікроскоп Granum W10№ 0609 2012 р.Мікроскоп ЛОМО-МИКМЕД-5 - 2шт. 2015 р. | Свідоцтво № 78/76 від 23.12.2020«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» |
| 10 | Pн-метр - 150 | Наявний (+) | Рн-метр-150 мі № 45102015 р. | Свідоцтво № 375/872 від 23.12.2020«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» |
| 11 | КФК-фотоелектрокалориметр | Наявний (+) | ФотоелектроколориметрКФК-2, 2014р | Свідоцтво № 37/3585 від 22.11.2020«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» |
| 12 | Аналізатор | Наявний (+) | Аналізатор – МЕФАН2015 р. | Свідоцтво № 37/3583 від 22.03.2021«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» |
| 13 | Гематологічний аналізатор | Наявний (+) | Гематологічний Аналізатор-mindzay-ВС-20s 2018 р. | Свідоцтво № 291907 від 17.04.2021«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» |
| 14 | Центрифугалабораторна | Наявний (+) | Центрифуга лабораторна ОПн-03.02ДАСТАН 2014 р.Центрифуга-ELMI-CM-06, 2015 р. | Свідоцтво № 1679 від 02.04.2021«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» |
| 15 | Сечовий аналізатор | Наявний (+) | Сечовий аналізатор-citoLAB-Reader-3002016 р. | Свідоцтво № 01515 від 24.12.2020«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ |
| 16 | Палестезіометр (вибротестер) | Наявний (+) | Вібротестер ВТ02-1 2015 р. | Свідоцтво № 0876 від 20.12.2020УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ |
| 17 | Спірограф | Наявний (+) | Спірограф Spirobank №A23-040 07622 2018р. | Свідоцтво№4531/2001запланована повірка на 2021рік |
| 18 | Тонометр | Наявний (+) | Тонометр для вимірювання тиску артеріального LD-80 Silver | Свідоцтво № 2023 від 06.12.2021УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ |
| 19 | Фонендоскоп | Наявний (+) | Фонендоскоп LD Prof-IV  | Свідоцтво № 1237 від 09.05.2021УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ |
| 20 | Термометр | Наявний (+) | Термоментр MEDICA+ THERMO CONTROL | Свідоцтво № 1353 від 17.06.2021УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ |
| 21 | Ваги | Наявний (+) | Ваги медичні ВДВСТРВібротестер ВТ02-01 | Свідоцтво № 1354 від 17.06.2021УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ |
| 22 | Ростомір | Наявний (+) | Ростомір РП-2000 | Свідоцтво № 1498 від 23.07.2021УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ |
| 23 | Периметр | Наявний (+) | Периметр настільний ПРН-2 | Свідоцтво № 1356 від 17.06.2021УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ |
| 24 | Офтальмоскоп | Наявний (+) | Офтальмоскоп Біомед YZ11Д (АС/ДС) | Свідоцтво № 1499 від 23.07.2021УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ |
| 25 | Очний тонометр | Наявний (+) | Очний тономер ТГД-01 | Свідоцтво № 0878 від 20.12.2020УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ |
| 26 | Щільова лампа | Наявний (+) | Щільова лампа Біомед YZ11 зі столом | Свідоцтво № 1675 від 23.08.2021УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ |
| 27 | Офтольмометр  | Наявний (+) | Офтольмометр ОФ-3 | Свідоцтво № 1677 від 23.08.2021УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ |
| 28 | Тонометр | Наявний (+) | Тонометр ТГД201-ПРА | Свідоцтво № 1355 від 17.06.2021УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ |
| 29 | Імунофлуоресцентний аналізатор Getein 1100 | Наявний (+) | Імунофлуоресцентний аналізатор Getein 1100 | Свідоцтво № 129299331 від 04.02.2021 |
| **Примітка**: При відсутності в ЗОЗ обладнання, надати договір співпраці, та адресу за якою проводяться обстеження |
| **Кабінети лікарів та проверення інструментальних, функціональних та лабораторних досліджень\*** |
| №п/п | Найменування приміщення (кабінету) із зазначенням лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, що провадять в ньому медичну практику, та його площа | Перелік оснащення (медичні вироби та вироби медичного призначення) із зазначенням повного найменування виробника, моделі | Технічний стан, рік випуску медичної техніки, виробів медичного призначення, апаратури, приладів, інструментарію |
| Найменування | Кількість |
| 1 | Кабінет Лікаря-терапевтаТерапіяПлоща каб.-14 м.кв. | Тонометр для вимірювання артеріального тиску LD-80 SilverФонендоскоп LD Prof-IV Термометр медичнийКушетка Шафа медичнаСтілСтілецьРостометр РП-2000Ваги медичні вібротестер ВТ02-01Предмети інд.захисту | 1110112411 | Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2021Задовільний 2018Задовільний 2016Задовільний 2016Задовільний 2021Задовільний 2015Задовільний 2018Задовільний 2021 |
| 2 | Кабінет Лікаря-невропатологаНеврологіяПлоща-каб.-12 м.кв. | Тонометр для вимірюванняартеріального тиску LD-80 SilverДинамометр Молоток неврологічнийНегатоскопКушетка Шафа медичнаСтілСтілецьФонендоскоп LD Prof-IV Предмети інд.захисту | 111111121 | Задовільний 2021Задовільний 2014Задовільний 2018Задовільний 2014Задовільний 2016Задовільний 2015Задовільний 2015Задовільний 2015Задовільний 2021Задовільний 2021 |
|  3 | КабінетЛікаря-офтальмологаОфтальмологіяПлоща каб.-24 м.кв. | Периметр настільний ПНР-2Офтальмоскоп БіомедYZ11Д (АС/ДС)Очний тонометр ТГД-01МаклаковаПрилад для дослідження гостроти зору с таблицями зоруЛінійки скіаскопічні – ЛСК-1Таблиці СівцеваТР поліхронатна таблиця РябкінаОчні краплі (мізазон, дікаїн)Щільова лампа Біомед YZ-03 зі столомПредмети інд.захистуСтілецьШафа медичнаНоутбукКушеткаОфтальмометр ОФ-3Тонометер ТГДц01-ПРА | 111111111411111 | Задовільний 2018Задовільний 2018Задовільний 2017Задовільний 2018Задовільний 2027Задовільний 2018Задовільний 2015Задовільний 2016Задовільний 2021Задовільний 2018Задовільний 2021Задовільний 2020Задовільний 2018Задовільний 2017Задовільний 2018Задовільний 2017Задовільний 2019 |
| 4 | КабінетЛікаря-отоларингологаОтоларингологіяПлоща каб.-20 м.кв. | Лампа настільнаДзеркало носовеВоронки вушніКрісло БараніКушеткаАудіометр Auditus AIСтілПредмети інд.захистуСтілецьШафа медична ШМ-1сдКамертон с31024ГцНоутбук | 12211124111 | Задовільний 2020Задовільний 2021Задовільний 2021Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2018Задовільний 2020Задовільний 2021Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2017 Задовільний 2020 |
| 5 | КабінетЛікаря-гінекологаАкушерство і гінекологіяПлоща каб.-18 м.кв. | Крісло гінекологічне КГ-1МДзеркала КушеткаКольпоскоп С-160Предмети інд.захистуСтолик маніпуляційний MDS-LПінцетиСкло для мазківНоутбукСтілСтілецьШафа медична ШМ-130Ложечка ФолькманаЦервікальна щіточкаХолодильник Еленберг |  1301113030124130301 | Задовільний 2020Задовільний 2021Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2021Задовільний 2019Задовільний 2021Задовільний 2021Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2021Задовільний 2021Задовільний 2019 |
| 6 | Кабінет Лікаря-хірургаХірургія Площа каб.-18 м.кв. | Тонометр для вимірювання артеріального тиску LD-80 SilverФонендоскоп LD Prof-IV Негатоскоп G002-1LEDСантиметрова стрічкаСтілСтілецьКущетка КМ 2100Шафа медична ШМ4.111НоутбукСтолик маніпуляційний MDSM1Лоток почкоподібнийБинтВатаПредмети інд.захисту | 11112411115 | Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2021Задовільний 2021Задовільний 2021Задовільний 2021 |
| 7 | Кабінет рентгенівської діагностикиРентгенологія Площа каб.-28 м.кв. | Рентгенівський апарат квант «ІНДІАРС-П» СтілСтілецьШафа медична ШМ 4.111НоутбукПредмети інд.захисту | 11211 | Задовільний 2001 Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2017Задовільний 2021Задовільний 2021 |
| 8 | КабінетЛікаря- дерматовенерологаПлоща каб.-16 м.кв. | СтілСтілецьШафа медичнаКушетка КМ2100НоутбукСтоликманіпуляційний MDSM1Крісло гінекологічне КГ-1ХЛДзеркала гінекологічні (JS)Скло предметне СП-7100 EximlabПредмети інд.захисту | 24111113030 | Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний,2020Задовільний 2020Задовільний 2021Задовільний 2021 |
| 9 | Кабінет Лікаря-профпатологаПлоща каб.-12 м.кв. | Тонометр для вимірюванняартеріального тиску LD-80 SilverФонендоскоп LD Prof-IV Термометр медичний CRW-23Кушетка КМ2100НоутбукПредмети інд.захистуСтілСтілецьШафа медична MED-1Ростомер РП2000Ваги медичні вібротестер ВТ02-01 | 111011 24111 | Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2021Задовільний,2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2021Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020 |
| 10 | Кабінет функціональної діагностикиПлоща каб.-22 м.кв. | НоутбукКушетка КМ2-100СтілСтілецьШафа медична ШМ-НРеовазограф РЕГЕлектрокардіографЕлектро –енцефалографСпірографПредмети інд.захисту | 112411111 | Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2019Задовільний 2019Задовільний 2020Задовільний 2019 Задовільний 2021 |
| 11 | Кабінет клініко-діагностичної лабораторіїПлоща каб.-48 м.кв. | Імунофлуоресцентний аналізатор Getein 1100Реактиви та обладнання для проведення необхідних аналізів крові та сечіСтолик маніпуляційний MDSM1СтілСтілецьШафа медична ШМ-ДКапіляроскопПредмети інд.захисту Шафа лабораторнавитяжна ШВЛ-02Холодильник Днепр | 12241111 | Задовільний 2021Задовільний 2021Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2021Задовільний 2020Задовільний 2018 |
| 12  | Кабінет забору біоматеріалуПлоща каб.-16 м.кв. | СТП-1СтілецьМаніпуляційний столик СМ-3КШафа медична HILFEMD21670/SGХолодильник АтлантЛампа Bactosfera ОРББ-15-2Шпателя ElitLABШпателя JSАлікатор AMIESПробірки S/S/25-ET50Пробірки транспортні JS № 1 | 141111 | Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2020Задовільний 2019Задовільний 2020Задовільний 2021Задовільний 2021Задовільний 2021Задовільний 2021Задовільний 2021 |
| 13 | Маніпуляційний кабінетПлоща каб.-16 м.кв. | Столик маніпуляційний СТМ-ЭБаклампа JB1315POZONEКушетка медична КМ2.100Глокометр 2В ComfortХолодильник нордШафа медичнаПредмети інд.захисту | 111111 | Задовільний 2021Задовільний 2020Задовільний 2019Задовільний 2020Задовільний 2018Задовільний 2020Задовільний 2021 |
| 14 | Кабінет психофізіологіїПсихофізіологічна експертизаПлоща каб.-30 м.кв. | СтілСтілецьНоутбукПринтер | 6661 | Задовільний 2018Задовільний 2018Задовільний 2019Задовільний 2019 |
| 15 | РеєстратураМедичний реєстраторПлоща каб.-12 м.кв. | Комп’ютер ТелефонКсероксПринтерСтіл комп’ютернийКріслоПредмети інд.захисту | 111111 | Задовільний 2020Задовільний 2019Задовільний 2019Задовільний 2019 Задовільний 2020 Задовільний 2021Задовільний 2021 |
| **Примітка:** |

|  |
| --- |
| **3**. **Відомості****суб'єкта господарювання про наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (п.4.2.5.)** |
| № з/п | П.І.Б | Займана посада працівника | Основна робота або за сумісництвом | Лікарська спеціальність  | Наявність сертифікату або Посвідчення відповідної кваліфікаційної категорії, термін дії  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Юхновська Наталія Василівна | Лікар-профпатолог, невропатолог | Основна | Професійна патологія | Посвідчення № 783ПершаДійсний до 26.02.2026 |
| 2 | Наливайко ВолодимирФедорович | Лікар-офтальмолог | Основна | Офтальмологія | Сертіфікат спеціаліста№16887Дійсний до 07.03.2023 |
|  3 | Інтулова Ольга Вікторівна | Лікар-отоларинголог | Основна | Отоларингологія | Сертіфікат-спеціалістааДійсний до 16.03.2026 |
| 4 | Дратвіна ГаннаВікторівна | Лікар-невропатолог | Основна | Неврологія | Сертіфікат-спеціаліста № 00777Дійсний до 26.06.2025 |
| 5 | Бодрецька НаталіяВалентинівна | Лікар-терапевт | Основна | Терапія | Посвідчення № 95ПершаДійсне до 26.02.2025 |
| 6 | Олефір Валентина Володимирівна | Лікар акушер-гінеколог | Основна | Акушерство і гінекологія | Посвідчення № 2892 ПершаДійсне до 21.06.2026 |
| 7 | Мартіросян КостянтинМаміконович | Лікар-дерматовенеролог | Основна | Дерматовенерологія | Сертіфікат-спеціаліста № 1130Дійсний до 23.01.2025 |
| 8 | Вовчик ВолодимирВолодимирович | Лікар-хірург-травматолог | Основна | Ортопедія та травматологія | Посвідчення № 92 Вища Дійсне до 10.11.2024 |
| 9 | Телиш Петро Іванович | Лікар-уролог | Основна | Урологія | Посвідчення №93ВищаДійсне до 23.05.2024 |
| 10 | Матеко Олена Іванівна | Фахівець з проведення психофізіологічної експертизи | Основна | Психофізіологічна експертиза | Посвідчення № 1811-1/3Дійсне до 09.11.2023 |
| **Примітка:\*** Наявність підготовки з професійної патології. |

|  |
| --- |
| 1. **Відомості****суб'єкта господарювання про дотримання вимог та критеріїв проведення періодичних профілактичних медичних оглядів.**
 |
| №п/п | Розділ та пункт наказу 246 | Критерії | Дотримується | Недотримується |
| 1. | Розділ 2. П.2.4. Розділ 4. П.4.1.1. | Наявність договорів із роботодавцем на проведення медичного огляду |  так |  |
|  | Розділ 4. П.4.1.2; п.4.1.3. | Наявність наказу про створення комісії виданого з дотриманням вимог п.п.4.1.2.-4.1.3. |  так |  |
| 2. | Розділ 2. П.2.4. | Наявність списків працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам з дотриманням вимог щодо їх заповнення згідно додатку 2 або направлення на попередній медичний огляд згідно додатку 3. |  так |  |
| 3. | Розділ 2.п.2.9. | Наявність графіку проведення медичних оглядів з дотриманням вимог щодо його заповнення та погодження. |  так |  |
| 4. | Розділ 2. П.2.11.(Працівники, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичні наркологічні огляди). | Дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.97 N 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" та наказу МОЗ України від 28.11. 1999 № 339 «Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів» |  так |  |
| 5. | Розділ 2. П. 2.12. (Працівники, для яких є обов'язковими попередній та періодичні психіатричні огляди). | Дотримання вимог Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 N 1465 та наказу МОЗ України від 17.01. 2002 № 12 «Про затвердження Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів» |  так |  |
| 6. | Розділ 2. П.2.15-2.16.Розділ 4.2.3. | Дотримання вимог Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 4), Переліку робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 5, Переліку загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу, наведеному в додатку 6. |  так |  |
|  | Розділ 4. П. 4.1.4; п. 4.1.5; 4.2.4; | Документальне підтвердження визначених: Оздоровчих заходів, динамічного обстеження та лікування, плану реабілітації, Диспансерного нагляду, тимчасового переведення за станом здоров’я на іншу роботу, направлення на МСЕК (ЛКК). Рішення про профпридатність. | так |  |
| 7. | Розділ 2. П.2.17 | Наявність заключного акту за формою, зазначеною в додатку 9. |  так |  |
| 8. | Розділ 2. П.2. 24. | Дотримання вимог щодо надання оперативної інформації |  так |  |
| **ВІДЕО ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗОЗ****(приміщення зовні, з середини - рецепшин, кабінети, допоміжні приміщення та мовний супровід презентації роботи комісії).** |
| Презентація (посилання):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Рішення комісії:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Протокол засідання комісії від \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Голова та члени комісії:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_