38510000-3 Мікроскопи (Мікроскоп стоматологічний (62439 Мікроскоп хірургічний стоматологічний) - 1 од.)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Мікроскоп стоматологічний (62439 Мікроскоп хірургічний стоматологічний) - 1 од.

| № з/п | Вимоги: |
| --- | --- |
| 1 | Мікроскоп використовується для стоматологічної хірургії |
| 2 | Легкий в користуванні та надрухомий пантограф забезпечує зручність експлуатації, щоб працювати необхідну кількість часу без дискомфорту у поперековому та шийному відділах лікаря |
| 3 | Лінза об’єктива 250 мм |
| 4 | Апохроматичні лінзи об’єктиву |
| 5 | Багатошарове антиблікове покриття лінз |
| 6 | Оснащення мікроскопу німецькою оптикою компанії Schott Optical Glass, або еквівалент |
| 7 | Діапазон збільшення плавний, не перериваний, ручний: х3,4-27,7 |
| 8 | Діаметр зони бачення в залежності збільшення, мм: 66,0-8,1 |
| 9 | Нахил бінокуляра 0-180° |
| 10 | Лінзи окуляра 10,0х/23мм |
| 11 | В голову мікроскопу вбудований світлоподілювач, що дозволяє під’єднати: 2-D, або 3-D поворотний модуль асистента; Адаптер для фото чи відео камери |
| 12 | Діапазон регулювання міжзіничної відстані 50-75 мм |
| 13 | Джерело світла LED |
| 14 | Освітленість 60000 люкс |
| 15 | Індекс кольоропередачі не менше 85 |
| 16 | Колірна температура 5700 К |
| 17 | Освітлювач LED з ресурсом функціонування не менше 60000 годин |
| 18 | Вмонтований помаранчевий фільтр |
| 19 | Вмонтований зелений фільтр |
| 20 | Ергономічні ручки |
| 21 | Регулювання діоптричних похибок +/-6D |
| 22 | Пантограф (підвісна/настінна база) |
| 23 | Довжина І плеча не менше 500 мм |
| 24 | Довжина ІІ плеча не менше 940 мм |
| 25 | Довжина ІІІ плеча не менше 265 мм |
| 26 | Обов’язкова комплектація: |
|  | Адаптер для відеокамери (відеоадаптер) |
|  | Бінокулярний подовжувач 90 градусів |
|  | Комплект бездротової передачі відео в форматі Full HD на монітор чи телевізор |
|  | Рік виготовлення не раніше 2021 |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською або російською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: протягом 60 днів з моменту отримання письмової заявки Замовника. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

12. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

13. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

544 500,00 грн (П’ятсот сорок чотири тисячі п’ятсот гривень 00 копійок), з ПДВ.