|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| УКРАЇНА |

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

**«КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КІСТКОВОГО МОЗКУ»**

**(КНП «КЦТКМ»)**

*Проспект Перемоги, 119, м. Київ, 03115, тел. (044) 452 84 36 E-mail: kctkm@meta.ua,*

*Код ЄДРПОУ 30630831*

|  |
| --- |
|  |

26.01.2021 № 01-99/04

 **061/170-35**

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Назва предмета закупівлі** | ДК 021:2015- 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні Витратні матеріали для лабораторних досліджень КДЛ. Пробірка з активатором згортання для забору крові Vacutest, 4,0мл, 13\*75 мм, стерильна (або еквівалент) 42386; Пробірка з капіляром та гвинтовою кришкою з К3ЕДТА , 200 мкл, стерильна 47588; Тест-пробірка ПС 11,5\*55мм 3мл циліндр. дно, н/стер, б/кр 46237; Пробірка з цитратом натрію 3,2% 3.6 мл для забору крові, 13\*75мм, стерильна 42585; Пробірка вакуумна з К3 ЕДТА на 3 мл. 5,4 мг 13x75 мм. Стерильні. 100 шт в уп. Фіолетова кришка 47588; Пробірка циліндрична ПС діаметр 13х75 мм 46237; Наконечник Еппендорф до 200 мкл, жовтий 16822; Наконечник Гілсон маленький до 10 мкл 16822 ; Наконечник Еппендорф 50-1000 мкл,блакитний 16822; Кювети типу TECHNICON, діаметр 13,8х22,60 мм, 1,5 мм 1000 шт/уп) 61032 Ланцет автоматичний, жовті (голка 0,8 мм, проникнення 2,0 мм 200 шт/уп) 61579; Капіляр гематокритний 35770. |
| 2 | **Вид процедури** | Відкриті торги |
| 3 | **Ідентифікатор закупівлі** | UA-2021-01-19-004846-a |
| 4 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства |
| 5 | **Обґрунтування розміру бюджетного призначення**  | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до проєкту кошторису на 2021 рік |
| 6 | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | 39 845 грн з ПДВ |
| 7 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі** | Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з проведенням моніторингу цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо |

Голова тендерного комітету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ціва С.А.