33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Витратні матеріали для проведення сеансів гемофільтрації/гемодіалізу, 2 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33181500-7 Матеріали для ниркової терапії - Витратні матеріали для проведення сеансів гемодіалізу/гемофільтрації - 4 найменування:

найменування 1 - Набір для гемофільтрації/гемодіалізу, сумісний з апаратом Diapact CRRT B.Braun, або еквівалент (34999 Набір трубок для гемодіалізу, одноразового застосування) - 210 шт.;

найменування 2 - Стерильний бікарбонатний розчин для гемодіалізу з калієм (35849 Концентрат гемодіалізу) - 840 шт.;

найменування 3 - Високопоточний діалізатор капілярний з синтетичною мембраною, площею 1,4 - 1,5 м2 (35004 Гемодіалізний діалізатор, порожнисто-волоконний) - 20 шт.;

найменування 4 - Високопоточний діалізатор капілярний з синтетичною мембраною, площею 1,7 - 1,8 м2 (35004 Гемодіалізний діалізатор, порожнисто-волоконний) - 190 шт.

| № з/п | Характеристика | Вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набір для гемофільтрації/гемодіалізу, сумісний з апаратом Diapact CRRT B.Braun, або еквівалент |
| 1.1. | Повинен складатися з: артеріальної магістралі - 1шт.; венозної магістралі - 1 шт.; магістралі субституата - 1 шт.; магістралі ультрафільтрата - 1 шт.; збірний пакет - 2 шт. | Наявність |
| 2. | Стерильний бікарбонатний розчин для гемодіалізу з калієм |  |
| 2.1 | Готовий до використання бікарбонатний розчин для гемодіалізу в поліетіленових ємностях від 4 до 10 літрів | Наявність |
| 2.2 | Повинен бути сумісний з апаратами виробництва B.Braun (типу Diapact CRRT), або еквівалент | Сумісність |
| 2.3 | Фізичні параметри | Безбарвний прозорий розчин |
| 2.4 | Наявність осаду | Відсутність |
| 2.5 | Калій (K+) | 2,0-3,0 ммоль/л |
| 3. | Високопоточний діалізатор капілярний з синтетичною мембраною, площею 1,4 - 1,5 м² |
| 3.1 | Стерилізація | Пара або опромінення |
| 3.2 | Об'єм заповнення | Не більше 90 мл |
| 3.3 | Коефіцієнт ультрафільтрації (мл\год.*мм.рт.ст.) | Не менше 50 |
| * Швидкість потоку крові 200 мл/хв. і швидкість потоку діалізуючого розчину 500 мл/хв. |
| 4. | Високопоточний діалізатор капілярний з синтетичною мембраною, площею 1,7- 1,8 м² |
| 4.1 | Стерилізація | Пара або опромінення |
| 4.2 | Об'єм заповнення | Не більше 110 мл |
| 4.3 | Коефіцієнт ультрафільтрації (мл\год.*мм.рт.ст.) | Нне менше 55 |
| * Швидкість потоку крові 200 мл/хв. і швидкість потоку діалізуючого розчину 500 мл/хв. |

Лот 2 - 33181500-7 Матеріали для ниркової терапії - Витратні матеріали для проведення сеансів гемодіалізу/гемофільтрації - 2 найменування:

найменування 1 - Набір для гемофільтрації/гемодіалізу, сумісний з апаратом PrismaFlex Baxter, або еквівалент (34999 Набір трубок для гемодіалізу, одноразового застосування) - 100 шт.;

найменування 2 - Розчин для гемодіалізу та гемофільтрації (35849 Концентрат гемодіалізу) - 500 шт.

| № з/п | Характеристика | Вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набір для гемофільтрації/гемодіалізу (з можливістю видалення ендотоксинів та медіаторів запалення), сумісний з апаратом PrismaFlex, або еквівалент |
| 1.1 | Набір повинен бути сумісний з апаратом PrismaFlex, виробництва Gambro, або еквівалент | Наявність |
| 1.2 | Набір повинен бути для одноразового використання та бути стерильним | Наявність |
| 1.3 | Набір повинен забезпечувати видалення цитокінів та ендотоксинів |  |
| 1.4 | Набір призначений для проведення процедур: повільної безперервної ультрафільтрації безперервної венно-венозної гемофільтрації безперервного венно-венозного гемодіалізу безперервної венно-венозної гемодіафільтрації | Наявність |
| 1.5 | Площа робочої поверхні мембрани гемофільтра (м2) | 1,5 |
| 1.6 | Внутрішня поверхня мембрани гемофільтра з нанесеним гепарином | Наявність |
| 2. | Розчин для гемофільтрації та гемодіалізу |
| 2.1 | Готовий до використання розчин для гемодіалізу в поліетиленових ємностях від 4 до 6 літрів | Наявність |
| 2.2 | Розчин призначений для лікування ниркової недостатності, гіперкаліємії | Наявність |
| 2.3 | Фізичні параметри | Прозорий розчин |
| 2.4 | Кальцій (Ca2+) (ммоль/л), в межах | 1,7-1,8 |
| 2.5 | Калій (K+) (ммоль/л), в межах | 2,0-3,0 |
| 2.6 | Натрій (Na+) (ммоль/л), в межах | 138-140 |
| 2.7 | Хлориди (Cl-) (ммоль/л), в межах | 111-112 |
| 2.8 | Глюкоза (ммоль/л), в межах | 6-7 |

Загальні вимоги:

1. Витратні матеріали повинні бути зареєстровані в Україні згідно чинного законодавства України. Для підтвердження учасник надає  копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію сертифіката про відповідність медичного виробу вимогам технічного регламенту.

2. Витратні матеріали повинні мати інструкцію з застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції застосування витратних матеріалів.

3. Строк придатності витратних матеріалів  на момент  поставки повинен становити не менше 75% від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності витратних матеріалів.

4. Строк поставки витратних матеріалів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки витратних матеріалів.

5. Обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

6. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

7. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об`єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України.

8. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.** |
| --- | --- |

** Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

*** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

5 532 761,90 грн (П'ять мільйонів п'ятсот тридцять дві тисячі сімсот шістдесят одна гривня 90 копійок), з ПДВ.