33140000-3 Медичні матеріали (Медичні вироби для стомованих хворих, 10 лотів)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Лот 1 - 33141620-2 Медичні комплекти - Калоприймач відкритий, однокомпонентний (31075 Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний) - 113970 шт.

Спеціальні вимоги:

Калоприймач однокомпонентний відкритий непрозорий з розміром для вирізання не менше 15 мм, максимальний не більше 65 мм:

- повинен бути із відкритим отвором із поліетиленової плівки, що не пропускає вологу;

- повинен мати м’яку задню поверхню мішка, що стикається зі шкірою, яка покрита м’яким нетканим матеріалом з сітчастою або іншою пористою поверхнею, що створює додаткову зручність при носінні мішка і обов’язково забезпечить дихання шкіри та випаровування поту;

- діаметр отвору для вирізання повинен бути не менше 15 мм, а максимальний не більше 65 мм;

- зовнішня плівка калоприймача повинна бути непрозора та нероздільно з’єднана з гнучким гідроколоїдним покриттям, з маркуванням для вирізання плівки з адгезивною частиною;

- додатковий багаторазовий затискач у кожній упаковці.

Лот 2 - 33141620-2 Медичні комплекти - Калоприймач відкритий, однокомпонентний (31075 Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний) - 20130 шт.

Спеціальні вимоги:

Калоприймач однокомпонентний відкритий непрозорий, з фільтром, з розміром для вирізання не менше 10 мм, максимальний не більше 70 мм:

- повинен бути із відкритим отвором із поліетиленової плівки, що не пропускає вологу;

- повинен мати м’яку задню поверхню мішка, що стикається зі шкірою, яка покрита м’яким нетканим матеріалом з сітчастою або іншою пористою поверхнею, що створює додаткову зручність при носінні мішка і обов’язково забезпечить дихання шкіри та випаровування поту;

- діаметр отвору для вирізання повинен бути не менше 10 мм, а максимальний не більше 70 мм;

- наявність фільтру;

- зовнішня плівка калоприймача повинна бути непрозора та нероздільно з’єднана з гнучким гідроколоїдним покриттям, який містить додатковий пластир по периметру, з маркуванням для вирізання плівки з адгезивною частиною;

- додатковий багаторазовий затискач у кожній упаковці.

Лот 3 - 33141620-2 Медичні комплекти - Калоприймач однокомпонентний з розміром для вирізання 10-35 мм (31075 Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний) - 14520 шт.

Спеціальні вимоги:

- повинен бути із відкритим отвором із поліетиленової плівки, що не пропускає вологу;

- мати адгезивну пластину, що не викликає подразнення шкіри;

- мати багатошаровий, безшумний мішок: поліетиленовий, щоб не пропускати вологу та запах, м’яку неткану підкладку – для більш комфортного відчуття на шкірі;

- діаметр отвору для вирізання повинен бути від 10 до 35 мм.

Лот 4 - 33141620-2 Медичні комплекти - Калоприймач багатокомпонентний для кишкової стоми відкритого типу з розміром фланця до 50 мм (31076 Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, багатокомпонентний) - 8525 комплектів:

найменування 1 - Пластина (рівна) для двокомпонентного калоприймача з розміром фланця до 50 мм - 8525 шт.;

найменування 2 - Мішок для двокомпонентного калоприймача до пластини з розміром фланця до 50 мм - 25575 шт.

Спеціальні вимоги:

Пластина (рівна) має бути м’якою, еластичною, на стороні, що кріпиться до шкіри, має складатися з гідроколоїдного адгезиву, фланець діаметром до 50 мм, з розміром для вирізання від 10 до 45 мм.

Мішок до калоприймача двокомпонентного (ДККП) повинен бути відкритого типу на поліетиленовій основі, що не пропускає воду, непрозорий; контактуюча зі шкірою черевної стінки поверхня повинна бути вкрита плівкою з м’якого нетканого матеріалу; фланець мішка повинен бути з внутрішнім діаметром відповідно фланцю до 50 мм; кожен мішок повинен комплектуватись з пластичним затискачем.

Відповідно до вимог Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 № 1301, комплект калоприймача багатокомпонентного для кишкової стоми відкритого типу повинен включати 1 пластину та 3 мішки.

Лот 5 - 33141620-2 Медичні комплекти - Калоприймач багатокомпонентний для кишкової стоми відкритого типу з розміром фланця до 60 мм (31076 Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, багатокомпонентний) - 7280 комплектів:

найменування 1 - Пластина (рівна) для двокомпонентного калоприймача з розміром фланця до 60 мм - 7280 шт.;

найменування 2 - Мішок для двокомпонентного калоприймача до пластини з розміром фланця до 60 мм - 21840 шт.

Спеціальні вимоги:

Пластина (рівна) має бути м’якою, еластичною, на стороні, що кріпиться до шкіри, має складатися з гідроколоїдного адгезиву, фланець діаметром до 60 мм, з розміром для вирізання від 10 до 55 мм.

Мішок до калоприймача двокомпонентного (ДККП) повинен бути відкритого типу на поліетиленовій основі, що не пропускає воду, непрозорий; контактуюча зі шкірою черевної стінки поверхня повинна бути вкрита плівкою з м’якого нетканого матеріалу; фланець мішка повинен бути з внутрішнім діаметром відповідно фланцю до 60 мм; кожен мішок повинен комплектуватись з пластичним затискачем.

Відповідно до вимог Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 № 1301, комплект калоприймача багатокомпонентного для кишкової стоми відкритого типу повинен включати 1 пластину та 3 мішки.

Лот 6 - 33141620-2 Медичні комплекти - Калоприймач багатокомпонентний для кишкової стоми відкритого типу з розміром фланця до 50 мм (31076 Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу,  багатокомпонентний) - 4440 комплектів:

найменування 1 - Пластина (конвексна) для двокомпонентного калоприймача з розміром фланця до 50 мм - 4440 шт.;

найменування 2 - Мішок для двокомпонентного калоприймача до пластини з розміром фланця до 50 мм - 13320 шт.

Спеціальні вимоги:

Пластина з ввігнутим (конвексним) профілем для втянутих стом, яка має у центральній частині чашу з розміткою для вирізання потрібного отвору під стому, до калоприймача двокомпонентного (ДККП); пластина на стороні, що кріпиться до шкіри, повинна складатися з гідроколоїдного адгезиву; розмір фланцю до 50 мм з вирізанням отвору до потрібного (15 - 33 мм).

Мішок до калоприймача двокомпонентного (ДККП) повинен бути відкритого типу на поліетиленовій основі, що не пропускає воду, непрозорий; контактуюча зі шкірою черевної стінки поверхня повинна бути вкрита нетканим матеріалом; фланець мішка повинен бути з внутрішнім діаметром відповідно до фланцю пластини 50 мм; кожен мішок повинен комплектуватись з пластичним затискачем.

Відповідно до вимог Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 № 1301, комплект калоприймача багатокомпонентного для кишкової стоми відкритого типу повинен включати 1 пластину та 3 мішки.

Лот 7 - 33141620-2 Медичні комплекти - Калоприймач багатокомпонентний для кишкової стоми відкритого типу з розміром фланця до 60 мм (31076 Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу,  багатокомпонентний) - 2040 комплектів:

найменування 1 - Пластина (конвексна) для двокомпонентного калоприймача з розміром фланця до 60 мм - 2040 шт.;

найменування 2 - Мішок для двокомпонентного калоприймача до пластини з розміром фланця до 60 мм - 6120 шт.

Спеціальні вимоги:

Пластина з ввігнутим (конвексним) профілем для втянутих стом, яка має у центральній частині чашу з розміткою для вирізання потрібного отвору під стому, до калоприймача двокомпонентного (ДККП); пластина на стороні, що кріпиться до шкіри, повинна складатися з гідроколоїдного адгезиву, розмір фланцю до 60 мм з вирізанням отвору до потрібного (15 - 43 мм).

Мішок до калоприймача двокомпонентного (ДККП) повинен бути відкритого типу на поліетиленовій основі, що не пропускає воду, непрозорий; контактуюча зі шкірою черевної стінки поверхня повинна бути вкрита нетканим матеріалом; фланець мішка повинен бути з внутрішнім діаметром відповідно до фланцю пластини 60 мм; кожен мішок повинен комплектуватись з пластичним затискачем.

Відповідно до вимог Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 № 1301, комплект калоприймача багатокомпонентного для кишкової стоми відкритого типу повинен включати 1 пластину та 3 мішки.

Лот 8 - 33141620-2 Медичні комплекти - Калоприймач стомічний післяопераційний з віконцем, відкритий з розміром для вирізання до 100 мм (31075 Калоприймач для кишкової стоми відкритого типу, однокомпонентний) - 1140 шт.

Спеціальні вимоги:

Калоприймач стомічний післяопераційний з віконцем повинен бути з відкритим отвором із поліетиленової плівки, що не пропускає вологу; контактуюча зі шкірою черевної стінки поверхня повинна підтримувати здоровий стан шкіри навколо стоми; діаметр отвору для вирізання повинен бути від 10 мм до 100 мм.

Лот 9 - 33141620-2 Медичні комплекти - Мішок уростомний з базовою пластиною - 2 найменування:

найменування 1 - Пластина до мішка уростомного двухкомпонентного, з фланцем 50 мм (31071 Клейова пластина остоми) - 2100 шт.;

найменування 2 - Мішок уростомний двухкомпонентний, фланець 50 мм (31069 Мішок уростомний багатокомпонентний) - 6900 шт.

Спеціальні вимоги:

Пластина базова: пластина тривалого використання, на фланці розміщені «вушка» для кріплення поясу, фланець 50 мм, розмір для вирізання 10-45 мм, діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та комплектуватися.

Уростомний мішок: двокомпонентний відкритий прозорий мішок із прозорого багатошарового поліетилену, який не пропускає запах, з додатковим шаром із сітчастої плівки з м’якого нетканого матеріалу на стороні мішка, яка контактує зі шкірою. Діаметр фланця на пластині та на мішку повинні співпадати та комплектуватися.

Уростомний мішок має вбудований антирефлюксний клапан для попередження висхідного інфікування, фланець 50 мм; об’єм від 375 мл до 660 мл.

Лот 10 - 33141620-2 Медичні комплекти - Герметик для шкіри (62535 Герметик для шкіри) - 1560 шт.

Спеціальні вимоги:

Паста-герметик призначається для нанесення на поверхневі рани, в якості альтернативи звичайної клейкої смужки для шкіри та повинна забезпечувати:

-	 захист шкіри від подразнення;

-	 перешкоджання протіканню кишкового вмісту під пластину;

-	 сприяти загоєнню шкіри;

-	підходити для пацієнтів з усіма видами стом (колостоми, уростоми);

-	легко видалятися;

-	не повинна викликати дискомфортні відчуття.

Загальні вимоги:

1. Медичні вироби повинні бути зареєстрованими в Україні згідно з чинним законодавством України. Для підтвердження учасник надає копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію сертифіката про відповідність медичного виробу вимогам технічного регламенту.

2. Медичні вироби повинні мати інструкцію із застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції із застосування медичних виробів українською мовою.

3. Термін придатності медичних виробів на момент поставки повинен становити не менше, як 75%, або не менше 12 місяців від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності.

4. Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки медичних виробів.

5. Обов’язкове надання Учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

6. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля.

7. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об`єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз’яснення.

8. Наявність сертифікату Міжнародної організації по стандартизації (ISO). Для підтвердження учасник надає копію відповідного сертифікату.

9. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

** Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

9 927 823,75 грн (Дев`ять мiльйонiв дев`ятсот двадцять сiм тисяч вiсiмсот двадцять три гривнi 75 копiйок), з ПДВ.