Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

- Найменування предмету закупівлі - код ЄЗС ДК 021:2015 код 2015 33690000-3 «Лікарські засоби різні» (лабораторні реактиви для аналізатора автоматичного гематологічного SYSMEX XP-300)  (58237 Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи; 61165 Реагент для лізису клітин крові ІВД; 55866 Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал)

- Очікувана вартість предмета закупівлі – 50 000,00 грн.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

| № з/п | НК 024:2019 | Назва | Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі | Одиниці виміру |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58237 | Ізотонічний розчин SX-10212 NormaDil SYS 20 л) | Розріджувач NormaDil SYS є буферним, стабілізованим та відфільтрованим із застосуванням техніки мікрофільтрації розчином електроліту для автоматичного розведення зразків крові людини, кількісного та якісного визначення еритроцитів ( RBC), лейкоцитів (WBC) та субпопуляцій лейкоцитів, тромбоцитів (PLT) та концентрації гемоглобіну (HGB) з використанням гематологічних аналізаторів всіх типів Sysmex . Розріджувач NormaDil SYS слід використовувати лише з реактивами Norma. При використанні реактиву з реагентами інших виробників можуть бути отримані помилкові результати Більш докладна інформація міститься в посібнику користувача інструмента. Складові частини: Хлористий натрій..………………………….<1,5% Буферні розчини...…………………………………….<1,0% Стабілізатори...……………………………..<1,0% | Шт | 12 |
| 2 | 61165 | Лізуючий розчин SX-20225 NormaLyse-WH SYS 0,5 л | Лізуючий реактив NormaLyse-WH SYS є стабілізованим і відфільтрованим із застосуванням техніки мікрофільтрації лізуючим реагентом для строматолізу еритроцитів (RBC), для кількісного визначення лейкоцитів (WBC), диференціювання трикомпонентних лейкоцитів (LYM, MXD,GRAN) та вимірювання концентрації гемоглобіну (HGB) цільної ації гемоглобіну (HGB) в крові людини з використанням гематологічних аналізаторів типів Sysmex KX-21, KX-21N та pocH-100i. Лізуючий реактив NormaLyse-WH SYS WBC-3-diff слід використовувати лише з реактивами Norma. При використанні реактиву з реагентами інших виробників можуть бути отримані помилкові результати. Більш докладна інформація міститься в посібнику користувача інструмента. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ Поверхнево-активні речовини..…..<2,2% Буферні розчини...……………….<1,6% Консервант ...……………………..<0,6% Стабілізатори...………….............................<1,2% у деіонізованій воді Термін придатності не менше 36 місяців з дати виробництва. Тривалість періоду стабільності реактиву, що знаходиться у відкритій ємності, складає 6 місяців. Об’єм 0,5 л. | Шт | 16 |
| 3 | 55866 | Контрольний матеріал CBC- ST Plus – N (2.5 мл), нормальний рівень | CBC-ST Plus - це контроль, призначений для моніторингу значень на автоматизованих і напівавтоматизованих гематологічних анализаторах імпедансного типу. Його також можна використовувати для ручних методів. Будь ласка, зверніться до таблиці аналізу для конкретних моделей приладів. Є діагностичним реагентом in vitro, що складається з людських еритроцитів, імітованих лейкоцитів та тромбоцитів ссавців, суспендованих у плазмоподібній рідині з консервантами. Термін придатності не менше 3 місяці з дати виробництва. Тривалість періоду стабільності реактиву, що знаходиться у відкритій ємності, складає 30 днів. Об’єм 2,5 мл. | шт | 2 |
| 4 | 55866 | Контрольний матеріал CBC- ST Plus -L( 2.5 мл), низкий рівень | CBC-ST Plus - це контроль, призначений для моніторингу значень на автоматизованих і напівавтоматизованих гематологічних анализаторах імпедансного типу. Його також можна використовувати для ручних методів. Будь ласка, зверніться до таблиці аналізу для конкретних моделей приладів. Є діагностичним реагентом in vitro, що складається з людських еритроцитів, імітованих лейкоцитів та тромбоцитів ссавців, суспендованих у плазмоподібній рідині з консервантами. Термін придатності не менше 3 місяці з дати виробництва. Тривалість періоду стабільності реактиву, що знаходиться у відкритій ємності, складає 30 днів. Об’єм 2,5 мл. | шт | 1 |
| 5 | 55866 | Контрольний матеріал CBC- ST Plus -Н ( 2.5 мл), високий рівень | CBC-ST Plus - це контроль, призначений для моніторингу значень на автоматизованих і напівавтоматизованих гематологічних анализаторах імпедансного типу. Його також можна використовувати для ручних методів. Будь ласка, зверніться до таблиці аналізу для конкретних моделей приладів. Є діагностичним реагентом in vitro, що складається з людських еритроцитів, імітованих лейкоцитів та тромбоцитів ссавців, суспендованих у плазмоподібній рідині з консервантами. Термін придатності не менше 3 місяці з дати виробництва. Тривалість періоду стабільності реактиву, що знаходиться у відкритій ємності, складає 30 днів. Об’єм 2,5 мл. | шт. | 1 |
| Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент". |

Якість предмету закупівлі повинна відповідати діючим на момент виробництва вимогам нормативно-технічної документації.