Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

- Найменування предмету закупівлі - код ЄЗС ДК 021:2015 код 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (НК 024:2019: 50280 Коронавірус (SARS-CoV), антигени IVD, набір, імунохроматографічний, експрес-аналіз (Швидкий тест на антиген COVID-19).

Закупівля товару проводиться відповідно абз. 4 п.31 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби  (COVID-19).

- Очікувана вартість предмета закупівлі – 104 000 грн.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Технічні характеристики :

Швидкий тест на антиген COVID-19 – це швидкий хроматографічний імуноаналіз для якісного виявлення антигенів SARS-CoV-2, присутніх у носоглотці людини.

- Повинен мати офіційний протокол верифікації, який виданий лабораторним центром МОЗ України відповідно додатку 15 до Стандартів медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)" затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 березня 2020 року № 722 у чинній редакції.

- Тест – системи повинні мати формат тест – касети, та бути укомплектовані необхідними складовими для проведення тестування:

1. Тест-касета для тестування на антиген COVID-19

2. Інструкція з використання

3. Пробірка для зразка, що містить буферний розчин

4. Тампон для мазка з носоглотки.

- Тест для одноразового застосування in vitro.

- Швидкий тест виявляє нові модифікації штамів коронавірусу: «британського»

(B.1.1.7), «південноафриканського» (501.V2), «бразильського»

(P.1) мутованих штамів і варіанту «дельта» (В.1.617.2)

-  Зчитування результатів до 15 хвилин після додавання зразка в отвір тест касети.

- повинен бути  внесений в загальний перелік швидких тестів на коронавірус, які дозволені в ЕС.

Чутливість не менше  98%; специфічність не менше  99%  і загальна збіжність неменше 99%.

Якісні характеристики:

- Повинна відповідати чинному законодавству.