33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Система ультразвукової кісткової денситометрії (40779 Система ультразвукової кісткової денситометрії) - 12 шт.)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Система ультразвукової кісткової денситометрії (40779 Система ультразвукової кісткової денситометрії) - 12 шт.

| № з/п | Найменування параметру | Показник параметру | Відповідність (так / ні) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ультразвуковий кістковий денситометр/сонометр для визначення мінеральної щільності кісткової тканини за допомогою виміру швидкості розповсюдження ультразвуку у дітей від 0 років |  |  |
| 2 | Принцип дослідження вимірюванням швидкості звуку у кістковій тканині | Наявність |  |
| 3 | Вага приладу без датчиків не більше 2 кг | Відповідність |  |
| 4 | Максимальні габарити основного блоку (ШхВхГ) не більше 250x250x250 мм | Відповідність |  |
| 5 | Наявність ультразвукового датчику з центральною частотою не вище 1,25 (+0,2) МГц | Наявність |  |
| 6 | Інструментальна точність у межах від 0,25 % до 0,6% | Наявність |  |
| 7 | Час вимірювання для кожної позиції кістяка, що обстежується не більше 120 с | Наявність |  |
| 8 | Автоматичне створення графіків швидкості звуку та аналіз | Наявність |  |
| 9 | Можливість створення бази даних для ведення моніторингу корекції та лікування | Наявність |  |
| 10 | Можливість перевірки якості роботи системи без калібрування | Наявність |  |
| 11 | Виведення даних досліджень та обробка на зовнішньому персональному комп’ютері користувача | Наявність |  |
| 12 | Інтерактивна панель керування програмного забезпечення оператора | Наявність |  |
| 13 | Індикатор акустичного контакту | Наявність |  |
| 14 | Індикатор отримання акустичного сигналу | Наявність |  |
| 15 | Автоматичний аналіз відхилень від середньої швидкості звуку | Наявність |  |
| 16 | Можливість створення протоколів та графіків обстежень | Наявність |  |
| 17 | Можливість визначення мінеральної щільності кісток по променевій і великогомілковій кісткам | Наявність |  |
| 18 | Інформація у файлі пацієнта, не менше: |  |  |
| 18.1 | Ідентифікаційний номер пацієнта | Наявність |  |
| 18.2 | Прізвище пацієнта | Наявність |  |
| 18.3 | Ім’я пацієнта | Наявність |  |
| 18.4 | Стать | Наявність |  |
| 18.5 | Дата народження пацієнта | Наявність |  |
| 18.6 | Дата проведення вимірювання | Наявність |  |
| 18.7 | Зріст пацієнта | Наявність |  |
| 18.8 | Вага тіла пацієнта | Наявність |  |
| 18.9 | Гестаційний вік | Наявність |  |
| 18.10 | Вага тіла при народженні | Наявність |  |
| 18.11 | Низька вага при народженні | Наявність |  |
| 18.12 | Волосяний покрив у інтимній зоні | Наявність |  |
| 18.13 | Індекс маси тіла (ІМТ) | Наявність |  |
| 18.14 | ІМТ – процентілі | Наявність |  |
| 18.15 | Споживання кальцію | Наявність |  |
| 18.16 | Дотримання дієти | Наявність |  |
| 18.17 | Фізична активність | Наявність |  |
| 18.18 | Особливість грудних залоз | Наявність |  |
| 18.19 | Наявність прискореного статевого дозрівання | Наявність |  |
| 18.20 | Час початку менструацій | Наявність |  |
| 18.21 | Історія переломів в анамнезі | Наявність |  |
| 18.22 | Сімейний анамнез патології кісток | Наявність |  |
| 18.23 | База даних з областями вимірювань і результатами пацієнта, включаючи всю доступну історію вимірювань | Наявність |  |
| 19 | Можливість побудови графіків, що повинні відображати історію антропометричних змін, не менше: |  |  |
| 19.1 | Зріст для певного віку | Наявність |  |
| 19.2 | Маса тіла для певного віку | Наявність |  |
| 19.3 | ІМТ для певного віку | Наявність |  |
| 19.4 | Маса тіла для зросту | Наявність |  |
| Комплектація |  |
| 20 | Ультразвуковий денситометр/сонометр з характеристиками, що відповідають медико-технічним вимогам | 1 шт. |  |
| 21 | Ультразвуковий датчик для вимірювання швидкості розповсюдження ультразвуку у променевій і великогомілковій кістках | 1 шт. |  |
| 22 | Персональний комп’ютер з операційною системою Windows або аналог та встановленим програмним забезпеченням | 1 шт. |  |
| 23 | Кольоровий принтер для друку звітів | 1 шт. |  |
| 24 | Транспортувальний бокс для ультразвукового денситометру/сонометру | 1 шт. |  |

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах.

Ця вимога підтверджується:

- завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

- завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов’язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару мовою оригіналу та з перекладом на українську мову (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров’я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки  Замовника, але не пізніше 29.12.2022. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз’яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

11 512 692,00 грн (Одинадцять мільйонів п'ятсот дванадцять тисяч шістсот дев'яносто дві гривні 00 копійок), з ПДВ.