33140000-3 Медичні матеріали (Медичні вироби для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів, 17 найменувань)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Медичні вироби для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів, 17 найменувань, зокрема:

найменування 1 - ARCHITECT Anti-HCV Reagent Kit, набір реагентів, 2000 тестів (48365 Вірус гепатиту C загальні антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА) - 4 упак.;

найменування 2 - ARCHITECT Anti-HCV Controls, контролі (41973 Вірус гепатиту С загальний антитіло ІVD, контроль) - 1 наб.;

найменування 3 - ARCHITECT Anti-HCV Calibrator, калібратори (41972 Вірус гепатиту С загальний антитіло ІVD, калібратор) - 1 наб.;

найменування 4 - ARCHITECT HBsAg Qualitative ІІ Reagent Kit, набір реагентів, 2000 тестів (48323 Вірус гепатиту B поверхневий антиген IVD, набір, реакція аглютинації, експрес-аналіз) - 4 упак.;

найменування 5 - ARCHITECT HBsAg Qualitative II Controls, контролі (42000 Вірус гепатиту В поверхневий антиген IVD, контроль) - 2 наб.;

найменування 6 - ARCHITECT HBsAg Qualitative II Calibrators, калібратори (41999 Вірус гепатиту В поверхневий антиген IVD, калібратор) - 1 наб.;

найменування 7 - ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, набір реагентів, 2000 тестів (48445 ВІЛ-1/ВІЛ-2, антигени/антитіла IVD, набір, імуноферментний аналіз (ІФА)) - 4 упак.;

найменування 8 - ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Controls, контролі (48488 ВІЛ-2 антигени IVD, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз) - 3 наб.;

найменування 9 - ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo Calibrators, калібратори (48447 ВІЛ-1/ВІЛ-2, антигени/антитіла IVD, набір, імунохроматографічний, експрес-аналіз) - 1 наб.;

найменування 10 - ARCHITECT Syphilis TP Reagent Kit, набір реагентів, 500 тестів (59863 Treponema pallidum загальні антитіла ІВД, набір, імунохемілюмінесцентний аналіз) - 16  упак.;

найменування 11 - ARCHITECT Syphilis TP Controls, контролі (37733 Бліда трипонема, загальні антитіла IVD, контрольний матеріал) - 1 наб.;

найменування 12 - ARCHITECT Syphilis TP Calibrator, калібратори (51802 Treponema pallidum загальні антитіла IVD, калібратор) - 1 наб.;

найменування 13 - ARCHITECT Reaction Vessels, реакційна пробірка, 4000 штук (62225 Ємність для лабораторного аналізатора ІВД) - 16 упак.;

найменування 14 - ARCHITECT Concentrated Wash Buffer, концентрований промивний буфер (58236 Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи) - 40 упак.;

найменування 15 - ARCHITECT Pre-Trigger Solution, розчин пре-тріггера (61163 Окислювальний реагент для імунохемілюмінесцентного аналізу ІВД) - 4 упак.;

найменування 16 - ARCHITECT Trigger Solution, розчин тріггера (58793 Реагент для генерації сигналу при імунохемілюмінесцентному аналізі ІВД, набір) - 7 упак.;

найменування 17 - ARCHITECT Probe Conditioning Solution, кондиціонер для зонду (59058 Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / напівавтоматизованих систем) - 1 упак.

Особливі вимоги:

1. Медичні вироби повинні бути призначені для скринінгу крові донорів.

2. Медичні вироби повинні бути призначені для здійснення досліджень методом хемілюмінесцентного аналізу.

3. Медичні вироби повинні бути сумісними з аналізатором «ARCHITECT».

4. Аналітичні характеристики тест-систем на маркери ВІЛ 1 та 2, гепатиту В, гепатиту С та сифілісу (чутливість та специфічність) повинні бути оцінені дослідженнями та їх результати повинні бути відображені в настанові (інструкції) з експлуатації (застосування) медичних виробів.

5. Калібратори та контролі повинні бути сумісними з реагентами (тест-системами).

6. Всі необхідні для роботи медичні вироби повинні бути готові до використання.

7. Постачання медичних виробів повинно здійснюватися з дотриманням вимог холодового ланцюга.

8. Збереження стабільності медичних виробів до закінчення терміну придатності.

Для підтвердження відповідності особливим вимогам учасник надає відповідний гарантійний лист.

Загальні вимоги:

1. Медичні вироби, запропоновані для цієї закупівлі, повинні відповідати вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів або Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro або Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують. Для підтвердження учасник повинен надати копію відповідного документу або лист-роз’яснення щодо його відсутності.

2. Медичні вироби повинні мати інструкцію з застосування. Для підтвердження учасником надається копія інструкції з застосування медичних виробів.

3. Термін придатності медичних виробів на момент поставки повинен становити не менше 75% від встановленого інструкцією терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про термін придатності медичних виробів.

4. Товар не повинен відрізнятися від вимог замовника за технічними, якісними та кількісними характеристиками, зазначеними в документації. Для підтвердження учасник надає таблицю, з посиланням на сторінку технічної документації виробника, на якій підтверджується значення показника згідно вимог замовника (інструкції з експлуатації або посібника користувача, або проспекту, або технічного опису, або технічних умов, або іншого технічного документу виробника мовою оригіналу та з перекладом на українську мову).

5. Строк поставки медичних виробів повинен становити не більше 10 днів з моменту отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки медичних виробів.

6. Обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені документацією.

7. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об’єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. В разі, якщо це не передбачено законодавством України, необхідно надати відповідний лист-роз’яснення.

8. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

| № лоту/ з/п | Найменування предмету закупівлі/товару | Торгівельна назва товару | Виробник, країна | Одиниця виміру | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (посада особи, що підписує форму) (підпис) | ( П.І.Б.) М. П.* |
| --- | --- |

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

1 989 831,66 грн (Один мiльйон дев`ятсот вiсiмдесят дев`ять тисяч вiсiмсот тридцять одна гривня 66 копiйок), з ПДВ.